Утверждаю

Начальник отдела по

Чугуевскому муниципальному

району департамента труда и

социального развития

Приморского края

____________Рыбкова М. Е.

«27» февраля  2023г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края.

1.2. Адрес объекта: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка улица Чапаева д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж,   554,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5000 кв.м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта - 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2023     , капитального _______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края.

Короткое наименование МКДОУ ДС № 20 ОВ с. Чугуевка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Чугуевка улица Чапаева д.1

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация  Чугуевского  муниципального

округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Чугуевка ул. 50 лет Октября д 193

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг  образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут № 1   «Поликлиника- Центр - Соколовка»

маршрут № 101 «Чугуевка – Б. Фадеево – Н.Михайловка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И ( Г, У), ДУ (К,О,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И ( Г, У), ДУ (К,О,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И ( Г, У), ДУ (К,О,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И ( Г, У), ДУ (К,О,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О, С), ДП-И ( Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И ( Г, У), ДУ (К,О,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И ( К,О,Г, У), ДУ (С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И ( Г, У). ДУ (К,О,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 год

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеет.

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края.

наименование сайта

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от «27» февраля  2023 г.

2.  Акта обследования объекта: акта № 1 от 27» февраля  2023 г.

.